{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,1,10],[2,0,2,6],[2,7,2,10],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,5,6],[3,7,5,8],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[4,3,5,3],[4,5,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[6,5,7,5],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,3,9,3],[8,5,9,5],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,3,11,3],[10,5,11,5],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,3,13,3],[12,5,13,5],[12,9,15,9],[12,10,13,10],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,3,15,3],[14,5,15,5],[14,10,15,10],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,3,17,3],[16,5,17,5],[16,9,17,9],[16,10,17,10],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,3,19,3],[18,5,19,5],[18,9,19,9],[18,10,19,10],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,3,21,3],[20,5,21,5],[20,9,21,9],[20,10,21,10],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,3,23,3],[22,5,23,5],[22,9,23,9],[22,10,23,10],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,3,25,3],[24,5,25,5],[24,9,25,9],[24,10,25,10],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,3,27,3],[26,5,27,5],[26,9,27,9],[26,10,27,10],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,3,29,3],[28,5,29,5],[28,9,29,9],[28,10,29,10],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,3,31,3],[30,5,31,5],[30,9,31,9],[30,10,31,10],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,3,33,3],[32,5,33,5],[32,9,33,9],[32,10,33,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["东 海 校 区 用 水 用 电 报 表"]
[]
["抄表日期:2016.06.24-2016.12.14",{"$nulls":6},"                         单位:度"]
["序号","单位名称","用水",null,"用电",null,"电流无比","累计度数",null,"合计","备注"]
[{"$nulls":3},"累计","上月抄见度","累计"]
[null,null,"本月抄见度",null,"本月抄见度"]
[25,"俊秀外语楼",null,null,34506,55290,150,"减移动",36592,18698]
[{"$nulls":4},36349,null,5,"电"]
[26,"俊秀文传楼",null,null,17214,45270,150,"减联通",8529,29421]
[{"$nulls":4},18723,null,5,"减电信",7320]
[27,"学生活动中心",null,null,3093,8960,400,"水",null,8960]
[{"$nulls":4},3205,null,5,"电"]
[28,"艺术楼",null,null,1497,23200,800,"减联通",6038,48562]
[{"$nulls":4},1642,null,5,"减航海",6840]
[{"$nulls":4},3172,38240,800,"水"]
[{"$nulls":4},3411,null,5,"电"]
[29,"俊秀美术楼",null,null,393,1650,250,"水",null,49150]
[{"$nulls":4},426,null,5,"电"]
[{"$nulls":4},6305,47500,250,"水"]
[{"$nulls":4},7255,null,5,"电"]
[30,"明德体育馆",43876,2683,3966,66000,1000,"水",null,69000]
[null,null,46559,null,4296,null,5,"电"]
[{"$nulls":4},99840,3000,1000,"水"]
[{"$nulls":4},99825,null,5,"电"]
[31,"航海学院水上训练中心",null,null,810,860,100,"水",null,860]
[{"$nulls":4},853,null,5,"电"]
[32,"航海学院理工教学楼",null,null,64,0,250,"水",null,0]
[{"$nulls":4},64,null,5,"电"]
[33,"航海学院基础实验楼335模拟室",null,null,467,1760,100,"水",null,1760]
[{"$nulls":4},555,null,5,"电"]
[34,"轮机实验基地",null,null,999649,1280,400,"水",null,1280]
[{"$nulls":4},999665,null,5,"电"]
[35,"航海学院艺术楼",null,null,2299,6840,100,"水",null,6840]
[{"$nulls":4},2641,null,5,"电"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}